## Лист3
Расчет вентиляции by Sector813
Инструкция
1 | Заполняем только желтые поля.
2 | Q вт - вписываем реальную мощность лампы (70, 100, 150, 250 и т.д.)
3 | V (CFM) - вписываем объем перегоняемого воздуха в CFM (кубических футов в минуту), если указано в CFM. V м3/ч не трогаем. Например у кулера SilentBlade II GT9225-EDLA1 эта цифра равна 35,8 (взято с оф. сайта).
4 | V м3/ч - используем, если известно значение перегоняемого воздуха в м3/ч.
5 | Q кВ - считает автоматически.
6 | V м3/с - - считает автоматически.
7 | P - плотность воздуха (1,2кг/м³). Считает автоматически.
8 | C - теплоемкость воздуха (1,02 кДж/кгК). Считает автоматически.
9 | dT - разница температуры в комнате и боксе.
10 | t в комнате. Вписываем температуру в комнате.
11 | t в боксе - итоговая температура в боксе.
| Q вт | V CFM | P | C | dT
| 200 | 130 | 1.2 | 1.02 | 2.6617
| Q кВ | V м3/ч | V м3/с | t в комнате | t в боксе
| 0.2 | 221 | 0.061389 | 25 | 27.6617
Удачи в гроувинге!! ;-)